## Sheet1
Ajuste a válvula de alívio de pressão para diminuir a pressão
ajustar a bomba
Localizar e corrigir o vazamento
diminuir a velocidade da bomba
fazer com que a manutenção alinhe o motor e a bomba
Localizar obstrução. limpar a entrada. limpar os filtros de sucção
reparar ou substituir a bomba
reduzir a temperatura de sucção
reduzir a temperatura de sucção
Evite restrições de descarga. Aumente a folga nas pontas de saída das palhetas. /nunca instale um driver de maior potência sem reprojetar a tubulação de descarga e sucção