## Sheet1
substituir as peças desgastadas
limpar a armadilha
substituir as peças desgastadas
instalar o sifão maior de tamanho adequado
use baldes térmicos ou aumente o tamanho da ventilação
Quando os purgadores de vapor são agrupados, ou seja, vários purgadores são instalados na mesma linha, existe a possibilidade de backup de condensado devido a inconsistências de pressão ou obstruções.
restaurar a pressão normal do vapor
reajuste ou substitua a válvula redutora
instalar uma linha de retorno de condensado maior
localizar e reparar outras armadilhas defeituosas