## Sheet1
remova o sino final e localize o problema de conexão usando uma lâmpada de teste. se for encontrada uma falha, peça aos eletricistas que a consertem
Procure por barras ou anéis de extremidade quebrados, substitua/repare
reduzir a carga
verificar as linhas quanto à fase aberta
peça para a manutenção rebobinar o motor. observação: fusíveis queimados indicam curto-circuito no estator
Verifique se há desgaste e substitua-o conforme necessário. Verifique se a pressão da escova está correta. Limpe o comutador se ele estiver sujo
verifiqueseotipooutamanhodomotorestácorretoeseestádentrodos parâmetros operacionais especificados. se o motor não estiver correto, um eletricista deve instalar um novo motor que atenda às especificações
reduzir a carga
garantir que a tensão da placa de identificação seja restaurada e mantida
Verifique o relé de sobrecarga, o estator e os botões para reiniciar os fusíveis. Substitua os fusíveis, se necessário