## Sheet1
verifique a sequência de controle substitua os resistores quebrados. repare os circuitos abertos
Peça a um eletricista para verificar se há conexões soltas na linha, nos fusíveis e no controle. Aperte corretamente todas as conexões soltas que forem encontradas
consulte o fornecedor para saber o tipo adequado de motor e substitua o motor pela unidade de tamanho correto
use uma tensão mais alta nos terminais do transformador ou reduza a carga
corrigir o controle secundário
verifique a carga que o motor deve suportar na partida e ajuste conforme necessário
procure rachaduras próximas aos anéis e repare ou substitua conforme necessário. pode ser necessário um novo rotor. os reparos geralmente são temporários
localizar a falha, usando um dispositivo de descanso
reduzir a carga
verifique se há alta resistência. peça a um eletricista que corrija as deficiências encontradas. consulte o manual do fabricante para obter orientação