## Sheet1
substituir por um novo rotor
fazer com que a empresa de energia aumente a potência da torneira
conexões reversas no motor ou no quadro de distribuição
reduzir a carga
Limpe o soprador ou a proteção de ar. Observação: um fluxo contínuo de ar saindo do motor indica uma boa ventilação. Se isso não acontecer após a limpeza, consulte o fabricante para obter orientação. se o soprador ou a proteção de ar errado estiver sendo usado, o fabricante pode ter que recomendar uma alteração no projeto
garantir que todos os cabos estejam bem conectados
localizar a falha e reparar
verifique se há cabos, conexões e transformadores com defeito e repare ou substitua conforme necessário
reparo e, em seguida, verifique a leitura do wattímetro
peça a um eletricista que procure uma conexão defeituosa e corrija o problema