## Sheet1
cavitação devido à falta de cabeça de sucção positiva líquida ou turbulência de curvas acentuadas da tubulação imediatamente antes da bomba. pressão de sucção inferior à temperatura de saturação correspondente
recirculação devido ao bloqueio ou estreitamento da linha de descarga
Obstrução alojada em um lado do impulsor
falta de lubrificante ou excesso de lubrificação
A bomba não gira regularmente quando está parada
instalação incorreta
direção de rotação incorreta
linha de descarga bloqueada
válvula de descarga fechada
impulsor montado incorretamente
defeitos mecânicos, como anéis desgastados, impulsor danificado ou uma junta da carcaça com defeito
filtros entupidos
cabeça diferencial necessária ou pressão inferior à nominal
alinhamento inadequado