## Sheet1
armadilha muito pequena e subdimensionada para a capacidade que está sendo manuseada
pressão nominal do purgador muito alta
sifão entupido
filtro entupido
Fole sobrecarregado em um purgador termostático
perda do principal
falha da válvula na sede devido ao desgaste da válvula e da sede
depósitos de calcário e sujeira sob a válvula e no orifício
pinos-guia e alavanca desgastados
margem de capacidade na armadilha para cargas de partida pesadas
Capacidade insuficiente de tratamento de ar em coletores de caçamba
curto-circuito usando armadilhas de grupo
fornecimento inadequado de vapor devido à troca da válvula de pressão
Válvula redutora de pressão de vapor desligada