## Sheet1
linha de retorno de condensado muito pequena
outros purgadores que sopram vapor no coletor
Linha de ventilação do tanque de suínos entupida
obstrução na linha de retorno
excesso de vácuo na linha de retorno
fusíveis queimados
disparos por sobrecarga
alimentação de corrente inadequada
conexões de linha inadequadas
circuito aberto no enrolamento ou na chave de partida
falha mecânica
estator em curto-circuito
conexão ruim da bobina do estator
rotor com defeito