## Sheet1
barras do rotor quebradas
circuito primário aberto
excesso de carga
circuito ruim
rotor gaiola de esquilo com defeito
tensão aplicada muito baixa
sequência incorreta de fases
sobrecarga
sopradores ou protetores de ar errados que podem estar obstruídos com sujeira, impedindo a ventilação adequada do motor
uma fase do motor aberta
bobina aterrada
tensão terminal desequilibrada
bobina do estator em curto-circuito
alta resistência